附件1：

先进材料实验中心实验教学项目列表（2023-2024学年第二学期）

| 实验项目号 | 实验项目名称 | 实验项目内容 | 主讲教师 | 学时(可根据课程设置) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 现代材料分析测试技术概况与演示 | 核磁、电镜、XPS、DSC等分析测试仪器的介绍与演示 | 实验中心全体教师 | 1-5 |
| 000002 | 表面分析测试技术概况与演示 | 1.介绍XPS、TOF-SIMS、AES、SEM-EDS、XRF五种分析测试方法的基本原理、测试特点 2.从检测极限、检测深度、元素范围、样品尺度等讲解几种表面分析测试方法的优缺点和样品需求，结合实际案例进行部分功能演示 | 宋廷鲁 | 1-6 |
| 010201 | 400M液体核磁共振波谱仪基本操作实验 | 1.核磁共振的基本原理 2.液体核磁共振波谱仪器的基本结构 3.液体核磁共振波谱测试的样品准备 4.液体核磁一维谱图以及二维谱图测试的基本操作 | 匡博雅 | 1-2 |
| 010301 | 400M固体核磁共振波谱仪基本操作实验 | 1.核磁共振的基本原理 2.固体核磁共振波谱仪器的基本结构 3.固体核磁共振波谱测试的样品制备方法 4.固体核磁一维谱图测试的基本操作 | 匡博雅 | 1-2 |
| 020301 | 扫描电镜的基础知识、基本操作及应用 | 1.扫描电镜的基本原理 2.高分辨台式扫描电镜的基本结构和图像采集的操作步骤 3.高分辨场发射扫描电镜的基本结构和采集图像的基本步骤 4.高分辨场发射扫描电镜的能谱点、线、面分析操作步骤 | 陈寒元 | 1-4 |
| 030201 | 飞行时间二次离子质谱（TOF-SIMS）测试技术及在新材料中的应用 | 1.讲解TOF-SIMS的基本原理、仪器构造、应用范围、样品准备 2.介绍TOF-SIMS质谱分析、面扫描、二次离子成像、Ar离子深度剖析、C60深度剖析、Cs离子深度剖析及功能应用 3.操作演示 | 宋廷鲁 | 1-4 |
| 030301 | 定量分析—有机元素分析与ICP-MS测试技术及其在材料研究中的应用 | 1.对比两种定量分析技术的应用范围 2.有机元素分析和ICP-MS的基本原理、仪器构造 3.微波消解在ICP-MS样品制备中的应用 | 崔雨 | 1-2 |
| 050301 | 紫外可见近红外分光光度计的基本操作 | 固体、粉末、液体样品的透射、反射、吸收性能测试原理及方法 | 郗淑萌 | 1-2 |
| 050401 | 材料的表面力学及电学性能分析实验 | 1.峰值力轻敲模式定量纳米力学成像实验的基本操作以及参数设置 2.表面电势测试的基本操作及参数设置 3.材料IV曲线测试的基本操作及参数设置 | 郗淑萌 | 3-4 |
| 050402 | 纳米尺度材料表面光热红外光谱分析实验 | 1.接触模式下的纳米红外光谱成像实验操作 2.轻敲模式下的纳米红外光谱成像实验操作 | 郗淑萌 | 3-4 |
| 050501 | 原子力显微镜观察材料的表面形貌实验 | 1.原子力显微镜的基本原理及组成构件介绍 2.接触模式下样品表面形貌成像的基本操作以及参数设置 3.轻敲模式下样品表面形貌成像的基本操作以及参数设置 4.智能模式下样品表面形貌成像的基本操作以及参数设置 | 郗淑萌 | 2-3 |
| 060101 | 物理吸附技术在材料研究中的应用 | 1.物理吸附原理 2.物理吸附仪操作 3.软件操作和曲线分析 | 范蕾 | 1-2 |
| 070101 | XPS光电子能谱分析表征实验 | 1.讲解XPS光电子能谱的基本原理、仪器构造、应用范围、样品准备 2.介绍XPS常规扫描、深度剖析、变角扫描、线扫描、面扫描等测试功能 3.操作演示 | 赵利媛 | 1-4 |
| 070501 | X射线衍射仪的基本操作及样品制备实验 | 1. X射线衍射的基本原理 2.多功能X射线衍射仪的基本结构和操作步骤 3. X射线衍射分析的样品制备方法 4.上机实践 | 崔雨 | 1-4 |
| 070502 | 材料的物相分析实验 | 1.X射线衍射仪测试参数的设置原则 2.X射线衍射图谱分析方法 | 崔雨 | 1-2 |
| 080501 | 差示扫描量热仪（DSC）的测试技术及应用 | 1.讲解DSC的基本原理、仪器结构 2.制样及测试技巧 3.应用范围 4.上机演示 | 阎承祎 | 1-4 |